조 견 표

자체평가서(②-1)의 세부심사항목별 증명자료 수록 위치

| 신청기업 / 센터 | 트랙스로지스코리아(주) / 트랙스로지스 영종센터 |
| --- | --- |
| 기준 문서 | ②-1 자체평가서 및 증명자료 (총 51쪽), 기준일자 2026.09.30 |

| 번호 | 세부심사항목 | 배점 | 자체평가 | 수록 쪽 | 증명자료(사진·캡처) | 관련 제출서류 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 하차 및 입고 (100점) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 입고예정정보의 확인 | 25 | 3등급 | p.7 | [사진 1] Smartship(OMS) 재고 입고 신청 화면 [사진 2] SW(WMS) 입고신청 화면 – 고객 신청 후 상태별 조회 [사진 3] SW(WMS) 입고신청 화면 – 도착예정일 기준 조회 | 07 기술서 2장(1-2), 08 연계기술서 2장(입고), 05 운영매뉴얼 2.1 |
| 1.1.2 | 하역 작업 | 20 | 2등급 | p.8 | [사진 1] 3층 입고 도크·도크레벨러 현장 사진 [사진 2] 램프웨이 차량 접안 사진 [사진 3] SW(WMS) 입고신청 화면 – 도착 처리 PC/PDA 화면 [사진 4] SW(WMS) 공정별 인원관리 – 현재 투입 인원(WMS-입고 공정) [사진 5] SW(WMS) 공정별 인원관리 – 기간별 작업 레포트 | 02 설계설명서(입고 영역), 04 명세서, 05 운영매뉴얼 2.1 |
| 1.1.3 | 상품 검수/검품/분류 | 20 | 4등급 | p.9 | [사진 1] 입고 검수대 PDA 스캔 작업 사진 [사진 2] SW 모바일(PDA) 입고 SKU 화면 – SKU 수량 검수(도착·손상수량 입력) [사진 3] SW(WMS) 입고신청 화면 – 입고 신청서 출력물(하차·검수 수량 기록) [사진 4] SW 모바일(PDA) 화면 – 수량 불일치 경고 | 05 운영매뉴얼 2.1, 3_운영매뉴얼 4.4(입고 검수 기준) |
| 1.1.4 | 제품정보의 인식 및 등록 | 20 | 4등급 | p.10 | [사진 1] SW 모바일(PDA) 화면 – SKU 개별 정의 [사진 2] SW(WMS) SKU 관리 화면 – 정의·미정의 SKU 현황, EXCEL 일괄 정의 [사진 3] SKU 라벨 출력·부착 사진 | 07 기술서 2장(1-1) |
| 1.1.5 | 입고 처리 | 15 | 3등급 | p.11 | [사진 1] SW(WMS) 입고 확정 – 도착완료 → 입고완료 처리 [사진 2] Smartship(OMS) 입고신청 목록 – 입고완료·실제입고수량 반영 [사진 3] SW 모바일(PDA) 입고 SKU 화면 – SKU별 도착수량 입력·배치 선반 지정 [사진 4] SW(WMS) SKU 입출고 이력 – 입고 수량·로케이션·LOT 기록 | 07 기술서 2장(1-2), 08 연계기술서 2장 |
| 1.2 운반 및 적치 (100점) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 작업정보의 정보제공 | 30 | 3등급 | p.12 | [사진 1] SW 모바일(PDA) 적치 로케이션 지정 – 동일 SKU 기존 보관 위치 확인 → 배치 선반 할당 [사진 2] 적치 작업 사진 | 05 운영매뉴얼 2.2, 02 설계설명서(보관 영역) |
| 1.2.2 | 적치장소 이동 | 30 | 3등급 | p.13 | [사진 1] 지게차 적치 작업 사진 [사진 2] 셀렉티브 랙 전경 사진 [사진 3] 지게차 안전작업 실천 서약서(2026.06.23, 영종센터 운전자 8명) | 05 운영매뉴얼 2.2 |
| 1.2.3 | 작업경로 관리 | 20 | 4등급 | p.14 | [사진 1] SW(WMS) 3D 뷰어 – 보관 구역·랙·셀 배치 및 셀별 재고 상태 [사진 2] 보관 영역 로케이션 배치도 | 07 기술서 2장(1-3, 1-4) |
| 1.2.4 | 적치장소 식별 및 작업 | 20 | 3등급 | p.15 | [사진 1] 로케이션 라벨 부착 사진 [사진 2] SW 모바일(PDA) 셀·SKU 스캔 – 로케이션별 SKU·수량 양방향 조회 | 05 운영매뉴얼 2.2, 07 기술서 2장(1-3) |
| 1.3 보관 및 재고관리 (100점) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 재고조사의 수행 및 방법 | 30 | 3등급 | p.16 | [사진 1] SW(WMS) 재고실사 관리 – 실사 생성(대상 유형·기간 지정) 및 실사 목록 [사진 2] SW(WMS) 재고실사 상세 – 창고·입고·선반·체크재고 비교 및 셀별 불일치 조정 | 05 운영매뉴얼 2.3, 07 기술서 2장(1-3) |
| 1.3.2 | 재고보충정보의 생성 및 지시 | 25 | 4등급 | p.17 | [사진 1] SW(WMS) SKU 이동 처리 – 보충·이동 요청 등록 및 출발·도착 셀 지정 | 07 기술서 2장(1-3), 08 연계기술서 4.2 |
| 1.3.3 | 재고 보관위치의 조정 | 15 | 3등급 | p.18 | [사진 1] SW(WMS) SKU 이동 관리 – 유형별 이동 요청·처리 실적(입고·회수·SKU 이동·보충 등) | 07 기술서 2장(1-3) |
| 1.3.4 | 보관장소의 모니터링 및 관리 | 15 | 2등급 | p.19 | [사진 1] 전체 대시보드·대시보드 모니터 화면 캡처 [사진 2] 현장 상황판 사진 [사진 3] SW(WMS) 마감리포트 – 일·주·월 단위 재고·입출고 집계(2026년 9월) | 07 기술서 2장(1-3), 3.2 |
| 1.3.5 | 재고 이력(선입선출 등) 및 품질관리 | 15 | 3등급 | p.20 | [사진 1] 유통기한·로트 그룹핑 화면 및 자동 할당 결과 캡처 | 05 운영매뉴얼 1.3, 2.5 |
| 1.4 피킹 및 분류 (100점) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 작업정보의 생성 및 지시 | 20 | 2등급 | p.21 | [사진 1] 픽킹 리스트 생성·관리 화면 캡처 [사진 2] PDA 피킹 지시 화면 [사진 3] SW(WMS) 픽킹 리스트 관리 – 주문 구성별 피킹 방식 구분 | 07 기술서 2장(1-2), 3_운영매뉴얼 5.2 |
| 1.4.2 | 작업정보의 확인 방법 | 10 | 3등급 | p.22 | [사진 1] PDA 피킹 화면 [사진 2] PTL 점등 사진 | 04 명세서(PTL·PDA) |
| 1.4.3 | 작업경로의 실시간 관리 | 10 | 3등급 | p.23 | [사진 1] SW(WMS) 픽킹 리스트 출력 – 로케이션 순 피킹 순서 자동 정렬 | 07 기술서 2장(1-2) |
| 1.4.4 | 피킹 장소의 확인 및 작업 | 20 | 3등급 | p.24 | [사진 1] 카트피킹 작업 사진 [사진 2] PDA 스캔 검증 화면 | 02 설계설명서(피킹 영역), 05 운영매뉴얼 2.4 |
| 1.4.5 | 분류정보의 생성 및 지시 | 20 | 3등급 | p.25 | [사진 1] 슈트 설정 화면 캡처 [사진 2] 분류 영역 전경 사진 | 07 기술서 3.2, 08 연계기술서 3장 |
| 1.4.6 | 분류 작업 | 20 | 3등급 | p.26 | [사진 1] 휠소터·3D 소터·싱귤레이터 사진 [사진 2] 소터 모니터링 화면 캡처 | 04 명세서 ②③, 07 기술서 3장 |
| 1.5 검품·검수 및 포장 (100점) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 포장장소로의 정보 제공 및 이동 | 20 | 3등급 | p.27 | [사진 1] 패킹 리스트 화면 캡처 [사진 2] 포장대 전경 사진 | 05 운영매뉴얼 2.5 |
| 1.5.2 | 포장재 및 포장물품 관리 | 15 | 3등급 | p.28 | [사진 1] 포장재 보관 구역 사진 [사진 2] SW(WMS) SKU 관리 – 부자재(포장재) 품목별 재고 관리 | 05 운영매뉴얼 2.5 |
| 1.5.3 | 검품/검수 및 오류관리(인식 및 처리) | 25 | 3등급 | p.29 | [사진 1] 검품 스캔 화면 [사진 2] 녹화 영상 조회 화면 캡처 [사진 3] DWS 계측 사진 [사진 4] 이상/클레임 보고서 양식 | 04 명세서(출고증빙 녹화시스템), 05 운영매뉴얼 2.5 |
| 1.5.4 | 포장 작업 | 20 | 4등급 | p.30 | [사진 1] 포장대·봉함기 사진 | 02 설계설명서(검품·포장), 05 운영매뉴얼 2.5 |
| 1.5.5 | 배송정보 표시(라벨) 및 부착 | 20 | 3등급 | p.31 | [사진 1] 오토라벨러 사진 [사진 2] 송장 출력 화면 | 04 명세서(오토라벨러) |
| 1.6 상차 및 출고 (100점) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 발주처별 분류 | 30 | 3등급 | p.32 | [사진 1] 슈트별 분류 사진 [사진 2] 번들 검증 PDA 화면 | 3_운영매뉴얼 6장, 05 운영매뉴얼 2.6 |
| 1.6.2 | 차량입차정보의 인식 | 20 | 5등급 | p.33 | [사진 1] 상차 도크 사진 [사진 2] TLPS 인계 일정 화면 | 05 운영매뉴얼 2.6 |
| 1.6.3 | 상차순서 관리 및 작업 | 20 | 4등급 | p.34 | [사진 1] 상차 작업 사진 [사진 2] 인계 확인(스캔) 화면 | 3_운영매뉴얼 6.4 |
| 1.6.4 | 출고정보의 전달 | 30 | 3등급 | p.35 | [사진 1] 출고 확정·송장 조회 화면 [사진 2] 출고 영상 매핑 화면 | 04 명세서(출고증빙 녹화시스템), 08 연계기술서 2장 |
| 2.1 구조적 성능 (100점) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 도크 및 바닥성능(재질, 평탄도 및 하중) | 20 | 3등급 | p.36 | [사진 1] 도크·레벨러·차양 사진 [사진 2] 바닥 평탄도·하중 근거(건축 설계도서 또는 임대인 제원표) [사진 3] 바닥 라인 표시 사진 | ⑧ 센터 소개자료(층고 10m, 바닥하중 2.3t), 평면도(A-0301~0309) |
| 2.1.2 | 내부구조(층고 및 기둥의 배치구조) | 20 | 1등급 | p.38 | [사진 1] 평면도(기둥 격자 치수) [사진 2] 보관 영역 전경(층고) 사진 | 평면도(A-0301~0309), ⑧ 센터 소개자료 |
| 2.1.3 | 배치 및 동선 관리 | 10 | 3등급 | p.39 | [사진 1] 운영 Lay-out 도면 [사진 2] 램프웨이·동선 표시 사진 | Lay-out(2026.07.27), 05 운영매뉴얼 1.2 |
| 2.1.4 | 작업환경 관리(공조, 온도, 습도 등) | 20 | 3등급 | p.40 | [사진 1] 조도·온습도 측정 기록 [사진 2] 방충·방서 관리 기록 [사진 3] 휴게실 사진 | 06 품질·안전·환경관리 매뉴얼 2·3장 |
| 2.1.5 | 재해 및 안전관리(방화, 내진, 소방·대피시설, 안전사고관리 등) | 30 | 3등급 | p.41 | [사진 1] 소방시설 자체점검 결과보고서 [사진 2] 비상구·소화설비 사진 [사진 3] 2025 근로자 안전보건교육 수료증(분기별 정기교육 1~4차, 올윈에듀) [사진 4] 작업자 추적(QR) 화면 [사진 5] 지게차 안전작업 실천 서약서(2026.06.23, 영종센터 운전자 8명) | 06 품질·안전·환경관리 매뉴얼 2장, 05 운영매뉴얼 3.3 |
| 2.2 성과관리 (100점) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 비용 절감 | 30 | 3등급 | p.42 | [사진 1] 최근 3년 물류비·절감률 실적표 [사진 2] 월간 성과보고 자료 | 05 운영매뉴얼 3.2 |
| 2.2.2 | 생산성 향상 | 30 | 3등급 | p.43 | [사진 1] 작업자 추적 화면·리포트 캡처 [사진 2] 최근 3년 UPH 실적표 | 07 기술서 2장(1-4), 05 운영매뉴얼 3.2 |
| 2.2.3 | 품질 및 안전관리 | 20 | 3등급 | p.44 | [사진 1] 최근 3년 오출고율·정확도 실적 [사진 2] 클레임 처리 이력 [사진 3] 2025 근로자 안전보건교육 수료증(분기별 정기교육 1~4차) | 06 품질·안전·환경관리 매뉴얼 1·2장 |
| 2.2.4 | 친환경관리(절수, 절전, 폐기물, 재활용, 조명 등) | 20 | 4등급 | p.45 | [사진 1] 친환경 포장재 적용률 실적 [사진 2] 폐기물 재활용 실적 [사진 3] LED 조명 등 설비 사진 | 06 품질·안전·환경관리 매뉴얼 3장 |
| 2.3 정보시스템 (200점) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1-1 | 수발주시스템/상품분류시스템 | 20 | 3등급 | p.46 | [사진 1] Smartship 주문 수집·검증 화면 [사진 2] 채널 연동 현황 화면 | 07 기술서 1.3, 2장(1-1) |
| 2.3.1-2 | 입출고 및 배차배송시스템 | 30 | 3등급 | p.47 | [사진 1] 입고·출고 화면 [사진 2] TLPS 운송·인계 화면 | 07 기술서 2장(1-2) |
| 2.3.1-3 | 재고관리시스템 | 30 | 2등급 | p.48 | [사진 1] 대시보드·셀 상세·실사·마감리포트 화면 | 07 기술서 2장(1-3) |
| 2.3.1-4 | 자원관리시스템 | 20 | 3등급 | p.49 | [사진 1] 레이아웃관리·디바이스·작업자 추적 화면 | 07 기술서 2장(1-4) |
| 2.3.1-5 | 물류지원시스템 | 50 | 3등급 | p.50 | [사진 1] 풀필먼트 주문관리 대시보드 [사진 2] 반품 출고 관리 화면 [사진 3] 오류화물 관리 화면 | 07 기술서 2장(1-5) |
| 2.3.2 | 창고제어시스템(WCS, MCS) | 50 | 4등급 | p.51 | [사진 1] 소터 모니터링·슈트 설정 화면 [사진 2] 설비 구성도 | 07 기술서 3장, 08 연계기술서 3장 |

※ 수록 쪽은 자체평가서 하단 쪽번호 기준. 제출서류 약어: 02 설계설명서, 04 도입설비 명세서, 05 운영매뉴얼, 06 품질·안전·환경관리 매뉴얼, 07 물류정보시스템 기술서, 08 연계기술서, ⑧ 센터 소개자료.

[작성 메모 · 제출 전 삭제] · 사진·캡처를 자체평가서에 삽입한 뒤 쪽번호가 바뀌면 "수록 쪽"을 다시 확인(각 항목은 새 쪽에서 시작하도록 구성되어 있어 항목 내 사진이 1쪽을 넘지 않으면 쪽번호는 유지됨). 2.1.1만 2쪽(p.36~37).